Приложение 5

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НАГОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОДАМ, ТЫС. РУБ.
	№ п/п
	Источник финансирования
	По годам

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	1
	Муниципальный бюджет сельского поселения, тыс. руб. 
	0
	0
	0
	0,62
	-
	0,3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	2,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	0
	0
	0
	0,62
	-
	0,3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	2,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


АДМИНИСТРАЦИЯ

«НАГОЛЬНЕНСКИЙ     СЕЛЬСОВЕТ»

  ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА       КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 28 сентября.2012 года   № 51
«Об утверждении  муниципальной 

программы  «Энергосбережение и 

повышение энергетической  эффективности

Нагольненского сельсовета Пристенского 

района Курской области на период 2010 -2015

 годы и на перспективу  до 2020 года»».

В целях  повышения  энергетической эффективности и уменьшения  потребления  топливно – энергетических ресурсов администрации «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области администрация «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Утвердить  муниципальную  программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической  эффективности Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области на период 2010 -2015

годы и на перспективу  до 2020 года»».

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

                     3.Постановление  вступает в силу со дня его обнародования .

Глава администрации

«Нагольненский сельсовет»

Пристенского района

Курской области





С. Н. Бычков

Муниципальное образование 
«Нагольненский сельсовет Пристенского района Курской области»
Утверждена постановлением администрации

Нагольненского сельсовета Пристенского района 
Курской области от 28 сентября  2012г. № 51
 Муниципальная программа 


«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нагольненского сельсовета
 Пристенского района
Курской области на период 
2010 – 2015 годы и на перспективу
 до 2020 года» 

п. Пристень
2010 год
Содержание

Паспорт Программы
3
Введение
7
1.Характеристика проблемы и ее решения программными методами
8
1.1.Общая характеристика Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области
9
1.2.ТЭК в Нагольненском сельсовете Пристенского района Курской области
10
1.3.Анализ и прогноз потребления ТЭР на период до 2020 г в Нагольненском сельсовете Пристенского района Курской области
10
2.Цели,задачи,сроки и этапы, которые характеризуют эффективность реализации программы.
14
3.Основные направления реализации Программы
15

3.1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.
…...…15
3.2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в частном жилищном фонде.
19
3.3.В коммунальном хозяйстве.
22
3.4.В агропромышленном комплексе
22
3.5.Уличное освещение
23

3.6.Определение потенциала энергосбережения и энергоэффективности по видам энергоносителей
24
3.7.Энегетические обследования
29
3.8.Учёт ТЭР.
29
3.9.Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
33
3.10.Информационное обеспечение Программы
35
4.Ресурсное обеспечение Программы
36
5.Механизмы реализации Программы
37
6.Контроль за ходом реализации Программы
38
Индикаторы расчета целевых показателей
40
Расчет целевых показателей
51
Перечень программных мероприятий в бюджетной сфере
75

Перечень программных мероприятий в жилищной сфере
79

Объемы и источники финансирования программы
80

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области 
на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
	Наименование Программы
	Программа МО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области на период  2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа).

	Подпрограмма 
	«Энергосбережение в МО» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области на период  2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Заказчик Программы
	Администрация Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области

	Разработчик Программы
	Курский ЦНТИ – филиал ФГБУ “Российское энергетическое агентство” Минэнерго России

	Сроки и этапы реализации Программы
	Первый этап реализации Программы: 2010 - 2015 годы; 

Второй этап реализации Программы: 2016 - 2020 годы.

	Цель и задачи Программы
	Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при  передаче и потреблении энергетических ресурсов в Нагольненском сельсовете Пристенского района Курской области и улучшение качества жизни населения.

Задачи Программы:

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно

 рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, частном жилищном фонде, уличном освещении;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Нагольненского сельсовета Пристенского района 
Курской области;

	Основное мероприятие Программы
	Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении;
 проведение энергетических обследований;
обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов;
развитие нормативной правовой базы энергосбережения;
ресурсное (финансовое) обеспечение Программы;
информационное обеспечение Программы

	Основные принципы Программы
	-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

-широкая пропаганда энергосбережения;

-обучение и подготовка персонала.


	

	Исполнители программы
	Органы местного самоуправления муниципального образования, предприятия и организации, расположенные на территории муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию).

	Финансирование Программы 
 
	№ п/п
	Источники финансирования
	Сумма

	
	
	
	тыс. руб.
	%

	
	1.
	Муниципальный бюджет сельского поселения
	140
	4,5

	
	2.
	Районный бюджет, включая субсидию, предполагаемый
	144
	4,5

	
	3.
	Внебюджетные средства, предполагаемые
	2943,6
	91

	
	4.
	Всего 
	3227,6
	100

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Реализация Программы позволит:

-сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 134,48 тонн условного топлива;
-в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР;

-в частном жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население.

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области, на основании Распоряжения Администрации Пристенского района Курской области № 220-р от  29.06.2010 года 


Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности  российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации Курской области.

Программа устанавливает цель и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Нагольненском сельсовете Пристенского района Курской области, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности Программы.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения и переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики района и бюджетной сферы. В рамках плана перспективного развития Пристенского района Программа позволит снизить потребление энергетических ресурсов по всем отраслям экономики за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, их рационального использования. Это позволит сократить расходы на поставку энергетических ресурсов, в том числе в бюджетной сфере, и направлять полученную экономию на дальнейшее социально-экономическое развитие Пристенского района.

Программа является основой для проведения согласованной рациональной, энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Пристенского района на период с 2010 по 2020 год.
Все исходные данные были предоставлены соответствующим сельсоветом Администрацией Нагольненского сельсовета
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Ежегодный рост объемов потребляемых отраслевыми сферами ТЭР, а так же ежегодное повышение цен (тарифов) на энергоносители, обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь соответствующие мероприятия должны быть реализованы в бюджетной сфере сельского поселения, органах местного самоуправления, организациях с участием государства и муниципальных образований. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.
Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Нагольненском сельсовете Пристенского района Курской области, является программный метод, предусматривающий реализацию не только целевых программ муниципального уровня, но также иных долгосрочных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена рядом причин, в частности:
-целесообразностью проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на районном и муниципальном уровнях;

-комплексным характером проблемы, обуславливающей необходимость координации действий и ресурсов не только государственных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;

-снижением рисков неблагоприятного социально-экономического развития муниципального района;

-снижением расходов местного бюджета муниципального образования Нагольненского сельсовета Пристенского района на оплату потребленных энергетических ресурсов;

-недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимостью софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, а также привлечением средств из областного и федерального бюджетов.

Основными этапами решения проблемы являются: 

-на 1 этапе – развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Нагольненском сельсовете Пристенского района Курской области,  для обеспечения проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории  Нагольненского сельсовета Пристенского района;
-реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в экономике и социальной сфере Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-на 2 этапе - комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области, на основе реализации высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Основные риски, связанные с реализацией Программы в Нагольненском сельсовете Пристенского района Курской области,, определяются следующими факторами:

-ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;
-неопределенностью конъюнктуры и недостаточным уровнем развития рынка энергосервисных услуг;
-зависимостью от состояния и конъюнктуры рынка энергетических ресурсов.

1.1.  Общая характеристика Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области.
Краткая характеристика: МО Нагольненский сельсовет» находится в центральной части Пристенского района Курской области, расположено в основном в равнинной местности. По территории сельсовета проходит автомобильная трасса Пристень – Обоянь .

Относится к южному агроклиматическому району Курской области с умеренно-континентальным климатом. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,6°C, среднемесячная температура июля +19,5°C, а января -8,5°C. Абсолютный максимум температуры +40°C, минимум -37°C.

Граничит на  севере с муниципальным образованием «Посёлок Кировский», на востоке  с муниципальным образованием «Посёлок Кировский», с муниципальным образованием «Посёлок Пристень» , на юге с муниципальным образованием «Ярыгинский сельсовет», на западе  граничит с муниципальным образованием «Котовский сельсовет», и муниципальным образованием «Бобрышовский сельсовет» . Площадь Нагольненского сельсовета Пристенского района составляет 77,21 кв. км. Рельеф местности представляет собой холмистую равнину, прорезанную реками и оврагами. Гидрологические условия для строительного освоения на большей части территории сельсовета благоприятные, и особенно на повышенной, водораздельной площади, где подземные воды дренированы оврагами до глубины 25-30 м. 

Что касается наличия полезных ископаемых, то крупных месторождений полезных ископаемых к настоящему времени не выявлено, есть небольшие месторождения суглинков, силикатные пески.
В состав муниципального образования входят 4 населенных пункта. Административным центром является х. Луг. Население на 1 января 2012 года составляет 1.2 тыс. чел.  Среди сельских населенных пунктов преобладают поселения с численностью населения от 143 до 582 человек . Плотность населения – 15  чел./кв.км
1.2. ТЭК Нагольненского сельсовета Пристенского района.

На территории сельсовета расположен три   подстанции в с. Нагольное , х. Ржавчик и х. Мокренький. Тепловых сетей на территории администрации нет. Межпоселковые газопроводы имеются в 3 сельских населённых пунктах протяжённость газораспределительных сетей  -   . Общий уровень газификации сельских поселений входящих в состав муниципального образования составляет-65%.

Источниками водоснабжения населения МО служат главным образом подземные воды. Извлечение их из недр осуществляется водозаборными скважинами, электромеханическими водозаборными установками  и шахтными колодцами. Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. На территории муниципального образования находятся 6 водозаборных скважен, в том числе работающих 6. Общая протяженность сетей водоснабжения  составляет –9,35 км. Уровень износа, в среднем по МО, колеблется от 62 % до  99 %).  Водопроводы  частично являются  бесхозяйными, поэтому содержатся населением и население оплачивает расход электроэнергии на качку воды. Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данном направлении, является обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, 

1.3.  Анализ и прогноз потребления ТЭР на период до 2020 года в Нагольненском сельсовете Пристенского района.

Анализ энергопотребления Нагольненского сельсовета Пристенского района за период 2007 – 2020 годы приведен в таблицах 1 и 2.
При расчете энергопотребления за основу принимались данные по фактическому потреблению энергоносителей за 2007-2010 годы, а также прогнозные данные по потреблению энергоносителей до 2020 года с учетом ввода новых мощностей, повышения технической вооруженности всех отраслей без учета энергосберегающих мероприятий.

Расчет произведен в натуральных величинах, а также в тоннах условного топлива (т.у.т.).
	Потребление энергетических ресурсов по Нагольненскому сельсовету Пристенского района Курской области,

без учета энергосберегающих мероприятий в натуральном выражении до 2020 года.

Таблица 1

	Топливно-энергетический ресурс
	Годы

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Электрическая энергия,

кВтч
	534800
	541763,6
	555075,7
	553789,9
	564638,1
	570106,7
	575330,6
	581110,4
	586846,6
	592639,8
	598590,5
	604499,5
	610567,1
	616694

	Природный газ,

куб. м
	446563
	504074
	617851
	768807
	783548
	799561
	815574
	831587
	847600
	863142
	878684
	894225
	909767
	925309

	Вода,

куб. м.
	33900
	32612
	31216
	34254
	34478
	34664
	34850
	35036
	35222
	35408
	35594
	35780
	35891
	36040


	Прогноз потребления энергетических ресурсов по Нагольненскому сельсовету Пристенского района Курской области, без учета энергосберегающих мероприятий (т.у.т.) до 2020 года.

Таблица 2

	Топливно-энергетический ресурс
	Годы

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Электрическая энергия,

т.у.т
	171,136
	173,364
	177,624
	177,212
	180,684
	182,43
	184,10
	185,955
	187,790
	189,644
	191,549
	193,439
	195,381
	197,342

	Природный газ,

т.у.т.
	509,081
	574,644
	704,350
	876,44
	893,244
	911,49
	929,75
	948,009
	966,264
	983,981
	1001,7
	1019,41
	1037,13
	1054,85

	Всего:

т.у.т.
	680,217
	748,008
	881,9744
	1053,653
	1073,929
	1093,93
	1113,86
	1133,965
	1154,055
	1173,627
	1193,249
	1212,856
	1232,516
	1252,194


Примечание: 
1. При расчете динамики затрат энергоносителей принимались во внимание газификация домовладений населения, перевод котельных на газовое топливо и ввод новых мощностей в 2011-2015 годах ГК «Мираторг», намеченных к строительству в Пристенском районе.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Нагольненском сельсовете Пристенского района Курской области и улучшение качества жизни населения в соответствии с Указом президента РФ от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Задачами Программы по достижению поставленной цели являются:

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, частном жилищном фонде, уличном освещении;

-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов; 
-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области;

-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий.
Реализация программы будет осуществляться в течение 2010-2020 годов в два этапа:

I этап: 2010-2015 годы:

-принятие нормативных правовых актов для реализации Программы;

-формирование структуры управления Программой;

-внедрение современных методов тарифного стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-завершение оснащения потребителей Пристенского района приборами учета энергоресурсов;

-проведение энергетических обследований;

-замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

-реализация первоочередных высокоэффективных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, частном жилищном фонде Нагольненского сельсовета Пристенского района.

II этап: 2016-2020 годы:

-реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях,частном жилищном фонде Нагольненского сельсовета Пристенского района;

-проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Бюджетные учреждения и иные организации с участием государства и муниципальных образований МО «Нагольненский сельсовет»

На территории МО расположено организаций и бюджетных учреждений - Все бюджетные учреждения, расположенные на территории МО  снабжены приборами учета эл.энергии, расхода газа.

 В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. 

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
Потенциал энергосбережения в бюджетных учреждениях к 2020 г. оценивается: электрической энергии порядка – 0,46 т.у.т., природного газа – 2,51 т.у.т., воды – 18,7 куб. м.
Прогноз потребления электрической энергии и природного газа, воды в бюджетной сфере Нагольненского сельсовета Пристенского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 3-5.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

проведение обязательных энергетических обследований муниципальных организаций, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального образования Нагольненского сельсовета Пристенского района;
разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

установка преобразователей частоты для электроприводов;

внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;

регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель.
Программные мероприятия в бюджетной сфере представлены в Приложении 3.
	3.1.1 Анализ энергопотребления в бюджетной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г.

Энергопотребление бюджетной сферы с прогнозом до 2020г.
Таблица 3 

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Природный газ, куб.м
	3200
	2600
	8700
	10000
	9200
	9671,085
	10142,17
	10613,26
	11084,34
	11084,34
	11084,34
	11084,34
	11084,34
	11084,34

	Электроэнергия, кВт. ч.
	7900
	11500
	7800
	6400
	6700
	6737,22
	6774,44
	6811,67
	6848,89
	6886,11
	6923,33
	6960,56
	6997,78
	7035

	Потребление воды, куб.м.
	97,75
	74,8
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9
	79,9

	3.1.2 Оценка технического потенциала энергосбережения

	С учетом оценки технически возможных на данном этапе мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере:

	Снижение потребления природного газа составляет 2206,031 куб.м. – 2,51 т. у.т.

	Снижение потребления электроэнергии составляет 1452,188 кВт. ч. – 0,46 т.у.т.

	Снижение потребления воды составляет 18,7 куб.м.
Общее снижение потребления энергоресурсов составляет 2,98 т.у.т.

	Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения
Таблица 4

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Природный газ, куб. м
	3200
	2600
	8700
	10000
	9724,067
	9423,323
	9122,579
	8721,586
	8521,09
	8416,727
	8312,364
	8208,001
	8103,638
	8878,31

	Электроэнергия, кВт. час
	7900
	11500
	7800
	6400
	6114,638
	5925,525
	5736,413
	5484,263
	5358,188
	5292,563
	5226,938
	5161,313
	5095,688
	5582,813

	Потребление воды куб.м.
	97,75
	74,8
	79,9
	79,9
	79,9
	77,8
	75,7
	73,7
	71,6
	69,5
	67,4
	65,4
	63,3
	61,2


	Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т.

Таблица 5
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Природный газ, т.у.т.
3,648

2,964

9,918

11,4

11,08788

10,74495

10,40203

9,944796

9,71618

9,59718

9,47818

9,35918

9,24018

10,1235

Электроэнергия, т.у.т.
2,528

3,68

2,496

2,048

1,956684

1,896168

1,835652

1,754964

1,71462

1,69362

1,67262

1,65162

1,63062

1,7865

Итого с мероприятиями, т.у.т.
6,176

6,644

12,414

13,448

13,04456

12,64112

12,23768

11,69976

11,4308

11,2908

11,1508

11,0108

10,8708

11,91

Итого без мероприятий, т.у.т.
6,176

6,644

12,414

13,448

13,632

13,18095

13,7299

14,27884

14,82779

14,8397

14,85161

14,86353

14,87544

14,88735

Экономия энергоресурсов, т.у.т.
0

0

0

0

0,58744

0,539828

1,492216

2,579084

3,396992

3,548903

3,700814

3,852725

4,004636

2,977348

3.1.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере МО.

	Общее снижение энергопотребления в бюджетной сфере до 2020 года составляет 2,98 т.у.т.

	Снижение потребления питьевой воды составляет 18,7 куб. м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 71456,34 р.


3.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.
По состоянию на 01.01.2012., на территории МО « Нагольненсий сельсовет» расположено 445  жилых домов. Общая площадь частного жилищного фонда, составляет 14326 тыс. кв. м. Суммарные годовые затраты на оплату энергоресурсов повышаются с каждым годом, как з а счет увеличения их потребления, так и за счет роста тарифов.

В 2009 г. 26  семьям (16 % от общего числа семей) было предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 90,6 тыс.руб. 
В жилых и многоквартирных домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета энергетических ресурсов. ( убрать, газ и Эл.энергия потребляется по приборам учета), учет воды не ведется из-за отсутствия ЖКХ
Потенциал энергосбережения в частном жилищном фонде к 2020 г. оценивается: электрической энергии порядка – 37 т.у.т., природного газа – 94 т.у.т., воды – 4945 куб. м.
Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в жилищной сфере Нагольненского сельсовета Пристенского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 6-8.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-проведение энергетических обследований объектов частного жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;
-разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов частного жилищного фонда;
-замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в частном жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников.
Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов частном в жилищном фонде Нагольненского сельсовета Пристенского района индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов.
Перечень Программных мероприятий в частном жилищном фонде представлен в Приложении 4.
	3.2.1 Анализ энергопотребления в жилищной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г.



	Энергопотребление в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г.
 Таблица 6

	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	природный газ куб.м
	443363
	501474
	609151
	758807
	774348
	789890
	805432
	820974
	836516
	852057
	867599
	883141
	898683
	914225

	электроэнергия кВт. ч
	520800
	523463,6
	542075,7
	543089
	553138
	558669
	564256
	569898
	575597
	581353
	587167
	593038
	598969
	604959

	Потребление воды, куб.м.
	33802
	32538
	31136
	34174
	34398
	34584
	34770
	34956
	35142
	35328
	35514
	35700
	35811
	35960

	3.2.2 Оценка технического потенциала энергосбережения

	с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий, потенциал энергосбережения определен в размере:

	Снижение потребления природного газа составляет 82382 тыс. куб.м. – 94 т.у.т.

	Снижение потребления электроэнергии составляет 115159 тыс. кВт. ч. – 37 т.у.т.

	Снижение потребления воды составляет 4945 куб.м

	Общее снижение потребления энергоресурсов составляет 130,8 т.у.т.

	Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом потенциала энергосбережения
Таблица 7

	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	природный газ куб.м
	443363
	501474
	609151
	758807
	758807
	780591
	786997
	793404
	799810
	806217
	812623
	819030
	825436
	831843

	электроэнергия кВт. ч
	520800
	523463
	542075,
	543089,9
	553138
	549274,9
	545411
	541548
	537685
	533822
	529959
	526095
	522232
	489800

	Потребление воды, 
куб.м.
	33802
	32538
	31136
	34174
	34398
	34022
	33646
	34956
	32894
	32519
	32143
	31767
	31391
	31016


	Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т.

Таблица 8
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Природный газ, т.у.т.
505,433

571,680

694,432

865,039

865,039

889,873

897,176

904,480

911,783

919,087

926,390

933,694

940,997

948,3

Электроэнергия, т.у.т.
166,656

167,508

173,464

173,788

177,004

175,768

174,531

173,295

172,059

170,823

169,586

168,350

167,114

156,736

Итого с мероприятиями, т.у.т. 

672,089

739,189

867,896

1038,82

1042,04

1065,64

1071,70

1077,77

1083,84

1089,91

1095,97

1102,04

1108,11

1105,03

Итого без мероприятий, т.у.т.
672,089

739,189

867,896

1038,82

1059,76

1079,24

1098,75

1118,27

1137,81

1157,37

1176,95

1196,55

1216,16

1235,80

Экономия энергоресурсов, т.у.т.
0

0

0

0

17,7176

13,6076

27,0458

40,5019

53,9761

67,4684

80,9792

94,5086

108,056

130,766

3.2.3Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в жилищной сфере МО.


Общее снижение энергопотребления в сфере населения до 2020 года составляет 130,8 т.у.т. Снижение потребления питьевой воды составляет 4945 куб. м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 3138391 р.
3.3. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

                  На территории  муниципального образования предприятий ЖКХ нет. Техническое обслуживание газораспределительных сетей осуществляет  Пристенский газовый участок ОАО «Курскгаз», электрических сетей – Пристенский РЭС ОАО «Курскэнерго».  Коммунальное хозяйство Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области представлено в муниципальной районной программе.

3.4 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.

Агропромышленный комплекс Нагольненского сельсовета Пристенского района был представлен в Муниципальной районной программе.

Хорошие природные условия, выгодное расположение территории сельсовета относительно основных транспортных путей и современная ситуация на рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства МО. Смена форм собственности и приход новых хозяйствующих субъектов в МО способствуют постепенной интенсификации аграрного производства, что благоприятно сказывается на развитии отрасли.

На территории МО расположены земли одного крупного сельскохозяйственного  предприятия ООО «Агростройсервис»,, который  осуществляет производство продукции животноводства и растениеводства.. КФХ «Урманова О.Ю» - растениеводством. 

Агропромышленный комплекс Нагольненского сельсовета был представлен в муниципальной районной программе.

3.5.УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

На территории Нагольненского сельсовета Пристенского района установлено 5 светильников уличного освещения.

Характеристика энергопотребления системы уличного освещения до и после реконструкции.
Таблица 9
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Объем потребляемой электроэнергии по уличному освещению, тыс. кВт. час
	6,1
	6,8
	5,2
	4,3
	4,8
	4,7
	4,3
	4,4
	4,4
	4,4
	4,5
	4,5
	4,6
	4,7

	Модернизация системы уличного освещения (энергосберегающие светильники) с 2013 года, тыс. кВт. час
	6,1
	6,8
	5,2
	4,3
	4,8
	4,7
	4,1
	3,8
	3,6
	3,4
	3,1
	2,9
	2,7
	2,4

	Экономия электроэнергии, тыс. кВт. час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2
	0,6
	0,8
	1
	1,4
	1,6
	1,9
	2,3

	Экономия электроэнергии,

т.у.т
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,000064
	0,000192
	0,000256
	0,00032
	0,000448
	0,000512
	0,000608
	0,000736


Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения будет направлена на замену ламп уличного освещения на энергосберегающие.

В освещении используются лампы типа ДРЛ, характеризующиеся низкой энергоэффективностью со светоотдачей 50-60 лм/Вт
Сокращение потребления (уменьшение более чем в 2 раза) можно получить с переходом на энергосберегающие лампы со светоотдачей 100-120 лм/Вт., при этом потребление сократится на 2300 кВт. ч. в к 2020 году.
Замену ламп планируется произвести с 2013 года.
С учетом роста тарифов окупаемость ламп не превысит 3-3,5 года.
3.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВИДАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
Общее потребление природного газа Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области
Таблица 10
	 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Потребление природного газа без учета энергосберегающих мероприятий, куб. м.
	446563
	504074
	617851
	768807
	783548
	799561
	815574
	831587
	847600
	863142
	878684
	894225
	909767
	925309

	Потребление природного газа с учетом энергосберегающих мероприятий, куб. м.
	446563
	504074
	617851
	768807
	768706
	790365
	796646
	802928
	809210
	815513
	821815
	828117
	834419
	840721


[image: image1.png]1000000
900000

800000 /f
700000 /
600000

500000 / Bes meponpusTuit

400000 C meponpuatusmm
300000
200000
100000

0 T T T T T T T T T T
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20123 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020





Общее потребление воды Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области
Таблица 11
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Потребление воды без учета энергосберегающих мероприятий, 

куб. м..
	33900
	32612
	31216
	34254
	34478
	34664
	34850
	35036
	35222
	35408
	35594
	35780
	35891
	36040

	Потребление воды с учетом энергосберегающих мероприятий, 

куб. м.
	33900
	32612
	31216
	34254
	34478
	34102
	33726
	35036
	32974
	32599
	32223
	31847
	31471
	31077


[image: image2.png]37000

36000

35000

34000 \ / ~ \
33000

\ / €3 MeponpuUATHil
32000 \/

= C MeponpUATUAMH

31000

30000

29000

28000 T T T T T T T T
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020





Общее потребление электроэнергии Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области
Таблица 12
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Потребление электроэнергии без учета энергосберегающих мероприятий, 

кВт. час
	534800
	541763,6
	555075,7
	553789,9
	564638,1
	570106,7
	575330,6
	581110,4
	586846,6
	592639,8
	598590,5
	604499,5
	610567,1
	616694

	Потребление электроэнергии с учетом энергосберегающих мероприятий, 

кВт. час
	534800
	541763,6
	555075,7
	553789,9
	564163,1
	560121,2
	555579,3
	551337,4
	547196,4
	543067,5
	538838,8
	534710
	530581,2
	497782,8


[image: image3.png]700000

600000

500000

400000

B3 MeponpuATUiL

300000 C meponpuatuamm

200000

100000

0 T T
2007 2008 2009 20

10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020




Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области к 2020 году в натуральных показателях с учетом энергосберегающих мероприятий.
Таблица 13
	Топливно-энергетический ресурс
	Годы

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Электрическая энергия, кВт. ч.
	534800
	541763,6
	555075,7
	553789,9
	564163,1
	560121,2
	555579,3
	551337,4
	547196,4
	543067,5
	538838,8
	534710
	530581,2
	497782,8

	Природный газ, куб. м.
	446563
	504074
	617851
	768807
	768706
	790365
	796646
	802928
	809210
	815513
	821815
	828117
	834419
	840721

	Вода, 
куб. м.
	33900
	32612
	31216
	34254
	34478
	34102
	33726
	35036
	32974
	32599
	32223
	31847
	31471
	31077


Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области к 2020 году в т.у.т. с учетом энергосберегающих мероприятий. 

Таблица 14
	Топливно-энергетический ресурс
	Годы 

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Электрическая энергия, т.у.т.
	171,136
	173,3644
	177,6242
	177,2128
	180,5322
	179,2388
	177,7854
	176,428
	175,1028
	173,7816
	172,4284
	171,1072
	169,786
	159,2905

	Природный газ, т.у.т.
	509,0818
	574,6444
	704,3501
	876,44
	876,3248
	901,0161
	908,1764
	915,3379
	922,4994
	929,6848
	936,8691
	944,0534
	951,2377
	958,4219

	Итого т.у.т.:
	680,2178
	748,0087
	881,9744
	1053,653
	1056,857
	1080,255
	1085,962
	1091,766
	1097,602
	1103,466
	1109,298
	1115,161
	1121,024
	1117,712


Затраты на реализацию мероприятий:

	жилищный фонд (население)
	3138391 руб.

	бюджетная сфера
	71456,34 руб.

	уличное освещение
	17664 руб.

	ИТОГО:
	3227566 руб.


1. Суммарное сокращение потребления ТЭР по видам экономической деятельности:

	жилищный фонд (население)
	130,8 т. у. т.

	бюджетная сфера
	2,98 т.у. т.

	уличное освещение
	0,736 т.у.т.

	ИТОГО:
	134 т. у. т.


3.7. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Энергетические обследования на территории Пристенского района Курской области проводятся организациями (членами СРО в области энергетических обследований) в соответствии с Федеральным законом и приказом Минпромэнерго России от 4 июля 2006 года № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований». Организация проведения энергетических обследований в Курской области должна осуществляться на конкурсной основе сроком на пять лет.
На данный момент проведено 3 энергетических обследования Муниципальных учреждений Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области. Основными целями энергетических обследований должны являться:

-получение объективных данных о величине передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;

-определение показателей энергетической эффективности потребляемых ТЭР;

-определение потенциала энергосбережения;

-разработка перечня типовых эффективных мероприятий по энергосбережению применительно для данного типа предприятия (учреждения);

-составление энергетического паспорта.

Орган, осуществляющий энергетические обследования, должен вести реестр проверяемых предприятий и учреждений, а также проводить мониторинг реализации предлагаемых к реализации энергоэффективных мероприятий. При этом первоочередные малозатратные энергосберегающие мероприятия должны выполняться бюджетными учреждениями, предприятиями и организациями других форм собственности в течение одного года со дня подписания акта приемки документов по проведению энергоаудита.

В настоящее время в рамках федерального законодательства создаются саморегулирующие организации по проведению энергетических обследований, которые должны разработать реестр цен по энергетическому обследованию. В связи с чем, стоимость работ по энергетическому обследованию бюджетных учреждений и организаций Пристенского района может измениться. 

3.8. УЧЁТ ТЭР.

Производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы в Курской области подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться только на основании приборных показателей.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области совместно с метрологами энергоснабжающих организаций и Курским ЦСМ разработан рекомендуемый Реестр средств измерения ТЭР для Курской области.

Номенклатура приборов, входящих в Реестр, на территории Курской области обеспечена поверочной, сервисной базами и ремонтным фондом. Данный тип приборов положительно зарекомендовал себя в эксплуатации применительно к условиям региона.

Установка приборов учета ТЭР и холодной воды должна быть проведена в Нагольненском сельсовете Пристенского района в сроки, установленные Федеральным законом.

Реестр средств измерений для учета энергоресурсов, рекомендуемых к применению в Пристенском районе Курской области

	№ п/п
	Наименование средств измерений
	Изготовитель
	Номер
Госреестра

	Средства измерения тепловой энергии, теплоносителя, холодной и горячей воды 

	1.
	Теплосчетчики ТС.ТМК-Н
	ЗАО НПО «Промприбор»
г. Калуга
	21288-06

	2.
	Теплосчетчики ТСК7
	ЗАО НПФ «Теплоком»
г. С.-Петербург
	23194-07

	3.
	Теплосчетчики Логика 8961
	ЗАО НПФ «Логика»
г. С.-Петербург
	35533-08

	4.
	Теплосчетчики СТ3
	ЗАО «Тепловодомер»
г. Мытищи
	16177-08

	5.
	Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд
	ЗАО «Тепловодомер»
г. Мытищи
	23649-07

	6.
	Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд
	ЗАО «Тепловодомер»
г. Мытищи
	23648-07

	7.
	Счетчики воды горячей ВСТ
	ЗАО «Тепловодомер»
г. Мытищи
	23647-07

	8.
	Счетчики холодной и горячей воды МТК/МNK/MTW
	ЗАО «Компания Верли»
г. Москва
	19728-03

	9.
	Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВ-15
	ООО «Метер»
г. С.-Петербург
	24319-05

	10.
	Счетчики холодной и горячей воды СХ(СХИ), СГ(СГИ)
	ООО фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд»
г. Москва
	17844-07

	11.
	Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90
	ООО «ПК Прибор»
г. Москва
	32539-06

	12.
	Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ СТВУ
	ООО «ПК Прибор»
г. Москва
	32540-06

	13.
	Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ
	ООО «ПК Прибор»
г. Москва
	32538-06

	Средства измерения учета газа

	14.
	Счетчики газа СГБМ-1,6
	ООО ПКФ «Бетар»
г. Чистополь
	27702-07

	15.
	Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК
	Фирма «Elster GmbH»
Германия
	36709-08

	16.
	Счетчики газа объемные диафрагменные ВК
	ООО «Эльстер Газэлектроника»
г. Арзамас
	20272-00

	17.
	Счетчики газа объемные диафрагменные ВК
	ООО «Метэко-Премагаз»
г. Москва
	30894-05


	18.
	Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК
	ООО «Эльстер Газэлектроника»
г. Арзамас
	16190-05

	19.
	Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК
	ООО «Эльстер Газэлектроника»
г. Арзамас
	33874-07

	20.
	Счетчики газа ротационные RVG
	ООО «Эльстер Газэлектроника»
г. Арзамас
	16422-07

	21.
	Счетчики газа турбинные TRZ
	ООО «Эльстер Газэлектроника»
г. Арзамас
	31141-08

	22.
	Счетчики газа СГ
	ООО «Эльстер Газэлектроника»
г. Арзамас
	14124-05

	23.
	Корректоры СПГ741
	ЗАО НПФ «Логика»
г. С.-Петербург
	20022-08

	24.
	Корректоры СПГ761
	ЗАО НПФ «Логика»
г. С.-Петербург
	36693-08

	Средства измерения электрической энергии

	25.
	Счетчик активной э/э однофазный СЕ 200
	ОАО Концерн «Энергомера»
г. Ставрополь
	31721-07

	26.
	Счетчик э/э ЦЭ6807Б (с модификациями Ц 6807)
	ОАО Концерн «Энергомера»
г. Ставрополь
	13119-06

	27.
	Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические Меркурий-200 (200.04, 200.05)
	ООО фирма «Инкотекс»
г. Москва
	24410-07

	28.
	Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 (201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.42, 201.5, 201.6)
	ООО фирма «Инкотекс»
г. Москва
	24411-07

	29.
	Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-202 (202.1, 202.2, 202.2Т, 202.22, 202.22Т, 202.3, 202.4, 202.4Т, 202.42, 202.42Т, 202.5, 201.6)
	ООО фирма «Инкотекс»
г. Москва
	26593-07

	30.
	Счетчики активной энергии статические однофазные Меркурий-203 (203.1, 203.2)
	ООО фирма «Инкотекс»
г. Москва
	31826-07

	31.
	Счетчики электрические однофазные СО-505 (505Т)
	ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва
	17905-00

	32.
	Счетчик э/э однофазный индукционный СО-51ПК
	ЗАО «Приборостроительная компания» п. Томилино Московской области
	35565-07

	33.
	Счетчик э/э однофазный электронный СЭТ1 (с модификациями)
	ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань
	13677-06

	34.
	Счетчик э/э трехфазный электронный А1140 (Альфа)
	ООО «Эльстар Метроника»
г. Москва
	33786-07

	35.
	Счетчик э/э многофункциональный ЕВРОАЛЬФА
	ООО «Эльстар Метроника»
г. Москва
	16666-07

	36.
	Счетчик э/э трехфазный многофункциональный Альфа А1800
	ООО «Эльстар Метроника»
г. Москва
	31857-06

	37.
	Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230 (-230А, -230АR, -230ART, -230АRT2)
	ООО фирма «Инкотекс»
г. Москва
	23345-07

	38.
	Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230АМ (-230АМ-00,-01,-02, - 03)
	ООО фирма «Инкотекс»
г. Москва
	25617-07

	39.
	Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-232 с модификациями
	ООО фирма «Инкотекс»
г. Москва
	33384-06

	40.
	Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-233 мод. (233А,-233АР, - 233ART,-233FRT2)
	ООО фирма «Инкотекс»
г. Москва
	34196-07

	41.
	Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-231
	ООО фирма «Инкотекс»
г. Москва
	29144-07

	42.
	Счетчик э/э электронный многофункциональный трехфазный ПРОТОН
	ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва
	29292-06

	43.
	Счетчик э/э цифровой многозадачный трехфазный ПРОТОН-К с модификациями
	ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва 
	35437-07

	44.
	Счетчик э/э трехфазный индукционный СА4-514, СА-516, СА4-518
	ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва
	34646-07

	45.
	Счетчик э/э трехфазный электронный ТРИО
	ОАО «ЛЭМЗ»
г. С.-Петербург
	24573-07

	46.
	Счетчик э/э ЦЭ6803В
	ОАО Концерн «Энергомера»
г. Ставрополь
	12673-06

	47.
	Счетчик э/э ЦЭ6822
	ОАО Концерн «Энергомера»
г. Ставрополь
	16811-07

	48.
	Счетчик э/э трехфазный электронный СЭТ 3
	ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань
	14206-07


3.9. РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Пристенском районе Курской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен в соответствии с Федеральным законом, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Пристенского района.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Пристенском районе являются:

-совершенствование структуры органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий муниципального района;

-разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещений, которые составляют частный жилищный фонд Пристенского района;

-разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

-разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

-разработка проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями муниципального района, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования заданий по их снижению;

-разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Развитие организационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности охватывает, в частности, следующие мероприятия:

-учет в инвестиционных и производственных Программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов;

-содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) бюджетных учреждений.

Одним из основных мероприятий по развитию организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности должно стать создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.
ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Сроки разработки
Ответственный исполнитель.
	Цель/примечание

	1.
	План реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления)
	2012г.
Администрации Нагольненского сельсовета
	Реализация требований Плана на уровень муниципального образования, определение сроков исполнения и ответственных исполнителей первоочередных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. на территории Нагольненского сельсовета  Пристенского района – убрать


	2.
	Изменения и дополнения в положения об отраслевых органах местного самоуправления (структурных подразделениях) (акт (ы)) главы местного самоуправления)
	По ходу выполнения Программы энергосбережения в течение 2011-2020гг.
Администрации Нагольненского сельсовета
	Определение отраслевых структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	3.
	Положение о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании (акт главы местного самоуправления)
	2012г.
Администрации Нагольненского сельсовета
	Обеспечение координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

	4.
	Порядок предоставления за счет средств местного бюджета поддержки отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы (акт главы местного самоуправления)
	2012г.
Администрации Нагольненского сельсовета
	Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Законом № 261-ФЗ 

	5.
	Положение об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления)
	2012-2013г.
Администрации Нагольненского сельсовета
	Создание дополнительных условий для реализации информационного обеспечения в соответствии с Законом № 261-ФЗ на территории муниципального образования

	6.
	Положение «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования»
	2012-2013г.
Администрации Нагольненского сельсовета
	

	7.
	Положение «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования»
	2012-2013г.
Администрации Нагольненского сельсовета
	


3.10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Информационное обеспечение на территории сельсоветов поселений проводится силами и средствами Администрации  Пристенского района , Администрациями сельсоветов и обеспечивает:

-создания информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обнародования в общественных местах и опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой  информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, результатов энергетических обследований, материалов о практике заключения энергосервисных договоров;

-распространения в сети «Интернет», в средствах массовой информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о достижениях в сфере энергосбережения, в том числе зарубежных;

-информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств (товаров) в отношении которых установлены особые требования к их обороту;

-распространения информации о предоставляемой государственной поддержке, о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности- нет ЖКХ;

-информирования о допускаемых нарушениях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также о принимаемых мерах в отношении правонарушителей;

-освещения в средствах массовой информации передового опыта и распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В Пристенском районе информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации настоящей программы планируется реализовать через следующую инфраструктуру:

-интернет-сайт;

-конкурсы;

-семинары;

-конференции;

-СМИ.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ


Реализацию  Программы предполагается осуществлять за счет следующих источников финансирования:


- средства государственной финансовой поддержки областного бюджета (предполагаемые);


- средства муниципального бюджета района;

- средства бюджетов муниципальных образований поселений (предполагаемые)

Выделение средств из перечисленных источников в основном направлено на реализацию программных мероприятий по энергосбережению, которые расписаны по секторам экономики, в том числе и в бюджетной сфере в рамках  настоящей  программы.


Условия представления субсидии из бюджета Курской области являются:


- наличие в муниципальном бюджете района и поселений средств для обеспечения софинансирования расходов на мероприятия по энергосбережению, выделению их на указанные цели в течение соответствующего финансового года;


- наличие  утвержденной муниципальной районной программы и муниципальной программы поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отвечающей требованиям законодательства РФ;


- своевременное выполнение функциональных обязанностей муниципального района и поселений по представлению информации в Государственную информационную систему энергосбережения и энергоэффективности;


- наличие заключенного Соглашения об использовании субсидии между главным распорядителем областных бюджетных  ассигнований, муниципальным районом и поселением.

Объемы финансирования из муниципального районного бюджета определены с учетом прогнозов социально-экономического развития Пристенского района.


Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образования поселений уточнены с учетом реальной возможности финансирования первоочередных мероприятий по энергосбережению.


В данном случае требуется в последующем проработка вопроса финансовой помощи из муниципального районного бюджета этой  группе поселений для реализации энергосберегающих проектов.


Предполагаемые внебюджетные средства в основном будут  формироваться хозяйствующими субъектами всех форм собственности и направлены на мероприятия для снижения энергоемкости  выпускаемой продукции и оказания услуг, а так же на более эффективное использование ФЭР и холодной воды.


Следует особо отметить, что финансирование данной программы можно и нужно вести за счет внебюджетных средств с использованием рыночных механизмов.


Используя институт энергосервисных контрактов, в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» можно реализовывать потенциал энергосбережения района, поселений привлекая финансовый ресурс энергосервисных компаний, при этом не неся финансовые и технические риски.


По данной схеме привлечения инвестиций следует реализовывать энергосберегающие проекты в бюджетной и жилищной сферах для обновления энергетического  оборудования, а также внедрять энергосберегающие светильники в системе уличного освещения.


Для технического перевооружения и модернизации производства коммунальной энергетики целесообразно использовать и энергетический финансовый лизинг.


Также в соответствие с Федеральным Законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» в случае получения адресной помощи из областного бюджета в период 2011-2020 годов на проведение капитальных  ремонтов  многоквартирных домов поселений  Пристенского района надо учитывать объем средств на установку приборов учета ФЭР и реализацию энергосберегающих мероприятий.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной задачей механизма реализации Программы является выполнение предусмотренных мероприятий, которые ресурсно обеспечены и с технической точки зрения позволяют использовать определенный потенциал энергосбережения за рассматриваемый период. В связи с этим, важным звеном при механизме реализации программы является структура управления энергосбережением и повышением энергоэффективности.

В структуре управления Администрация Пристенского района осуществляет проведение государственной политики в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Осуществление общей координации деятельности органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов и принятие решений по выполнению Программы, а также контроль исполнения органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности возлагается на отдел строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Пристенского района-убрать. Надо – отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды В целях координации и согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Пристенского района отдел строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Пристенского района, взаимодействует с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области.

С учетом планируемых средств областного, районного бюджета, бюджетов поселений отдел строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Пристенского района совместно с администрациями сельсоветов ежегодно уточняет целевые показатели, механизм их реализации, а также вносит в установленном порядке Главе Пристенского района предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации Программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую Программу.

По истечении сроков реализации Программы отдел строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Пристенского района совместно с администрациями сельсоветов готовит доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период реализации Программы и представляет ее Главе Пристенского района.

Реализацию Программы планируется выполнить через осуществление конкретных программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности следующими основными исполнителями:

-бюджетными учреждениями муниципального района

-органами местного самоуправления МО  поселений (по согласованию);

-организациями и предприятиями (по согласованию);

-энергосервисными компаниями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Государственный заказчик Программы – Администрация Нагольненского сельсовета осуществляет контроль за реализацией Программы.,
 Исполнитель-координатор Программы:- убрать
-обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы;

-направляет ежегодный отчет о проделанных мероприятиях в  отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды    Администрации Пристенского района для представления  сводного отчета по Пристенскому району  в Правительство Курской области;
Администрация сельсовета предоставляет в Администрацию  района сведения о выполнении   мероприятий Программы в сроки, установленные  Минэнерго Р Ф для представления отчетности  в ГИС «Энергоэффективность», а так же для   представления сведений  в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области.
Приложение 1










 к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, 
утвержденной  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации

 от 07 июня 2010 г. № 273 (с учетом изменений в соответствии с приказом Министерства регионального развития  Российской  Федерации  от 26 августа 2011 года № 417)
Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной программы Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области
	 
	Общие сведения
	Единица измерения
	Годы (n)

	
	
	
	2007
	2008
	«t0*»
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	2009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	п1
	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
	млрд. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п2
	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее -  МО)
	тыс. т.у.т.
	0,680
	0,748
	0,882
	1,054
	1,057
	1,080
	1,086
	1,092
	1,098
	1,103
	1,109
	1,115
	1,121
	1,118

	п3
	Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО
	тыс. кВтч
	534,80
	541,764
	555,076
	553,790
	564,163
	560,121
	555,579
	551,337
	547,196
	543,068
	538,839
	534,710
	530,581
	497,783

	п4
	Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	п5
	Объем потребления воды МО
	тыс. куб.м.
	33,9
	32,612
	31,216
	34,254
	34,478
	34,102
	33,726
	35,036
	32,974
	32,599
	32,223
	31,847
	31,471
	31,077

	п6
	Объем потребления природного газа МО
	тыс. куб.м
	446,56
	504,074
	617,851
	768,807
	768,706
	790,365
	796,646
	802,928
	809,21
	815,513
	821,815
	828,117
	834,419
	840,721

	п7
	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс.кВтч
	534,80
	541,764
	555,076
	553,790
	564,163
	560,121
	555,579
	551,337
	547,196
	543,068
	538,839
	534,710
	530,581
	497,783

	п8
	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс.Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п9
	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,360
	4,240
	6,121
	8,001
	9,881
	11,761
	13,641
	15,522

	п10
	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м.
	446,563
	504,074
	617,851
	768,807
	768,706
	790,365
	796,646
	802,928
	809,21
	815,513
	821,815
	828,117
	834,419
	840,721

	п11
	Тариф на ЭЭ по МО
	руб./ кВтч
	1,7
	1,95
	2,55
	3,01
	3,26
	3,54
	4,07
	4,68
	5,38
	6,19
	7,12
	8,19
	9,42
	10,83

	п12
	Тариф на ТЭ по МО
	руб./ Гкал
	1067,8
	1250,22
	1334,61
	1578,92
	1813,09
	2030,66
	2335,26
	2685,55
	3088,38
	3551,64
	4084,38
	4697,04
	5401,6
	6211,84

	п13
	Тариф на воду по МО
	руб./куб.м.
	20,1
	23,35
	26,32
	30,27
	31,62
	34,96
	36,71
	38,54
	40,47
	42,5
	44,61
	46,85
	49,19
	51,65

	п14
	Тариф на природный газ по МО
	руб./ тыс.куб.м.
	2000
	2790
	3150
	3510
	3900
	3900
	4370
	4900
	5480
	6140
	6900
	7700
	8630
	9660

	п15
	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
	т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п16
	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО
	т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п17
	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Млрд. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,000355063
	0,000369063
	0,000356063
	0,000356063
	0,000347063
	0,000357063
	0,000358063
	0,000359063
	0,000360063

	п18
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Млрд. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0,000327063
	0,000327063
	0,000327063
	0,000327063
	0,000327063
	0,000327063
	0,000327063
	0,000327063
	0,000327063

	п19
	Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее – МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п20
	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета 
	кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п21
	Расход ТЭ  муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п22
	Площадь   муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов
	кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п23
	Расход воды на снабжение   муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	Куб .м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75,7
	73,7
	71,6
	69,5
	67,4
	65,4
	63,3
	61,2

	п24
	Численность сотрудников   муниципальных учреждений , в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета 
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	п25
	Расход воды на снабжение   муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	Куб .м
	97,75
	74,8
	79,9
	79,9
	79,9
	77,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п26
	Численность сотрудников   муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов
	чел.
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п27
	Расход ЭЭ на обеспечение   муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	кВтч
	7900
	11500
	7800
	6400
	6225
	6146,25
	6067,5
	5988,75
	5910,938
	5845,313
	5779,688
	5714,063
	5648,438
	5582,813

	п28
	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета 
	чел.
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	п29
	Расход ЭЭ на обеспечение   муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	кВтч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п30
	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п31
	Объем природного газа, потребляемого (используемого)   муниципальными учреждениями   МО
	тыс. куб.м.
	3,20
	2,60
	8,70
	10,00
	9,90
	9,77
	9,65
	9,52
	9,40
	9,30
	9,19
	9,09
	8,98
	8,88

	п32
	Объем природного газа, потребляемого (используемого)   муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м.
	3,20
	2,60
	8,70
	10,00
	9,90
	9,77
	9,65
	9,52
	9,40
	9,30
	9,19
	9,09
	8,98
	8,88

	п33
	Расходы МО (бюджет)
	тыс. руб.
	2827,4
	12745
	3550,5
	3857,6
	4177,1
	3899,6
	4031,6
	4163,6
	4295,6
	4427,6
	4559,6
	4691,6
	4823,6
	4952,492

	п34
	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами   муниципальных учреждений
	тыс. руб.
	24,5
	39,6
	63,3
	206,4
	75,1
	83
	84,9
	86,8
	88,7
	90,6
	92,5
	94,4
	96,3
	98

	п35
	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п36
	Общее количество   муниципальных учреждений
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	п37
	Количество   муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	ед.
	0
	0
	0
	 
	 
	3
	0
	0
	 
	 
	3
	0
	0
	1

	п38
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	п39
	Общее количество муниципальных заказчиков
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	п40
	Количество муниципальных заказчиков, заключившхэнергосервисные договоры (контракты)
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	п41
	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд
	тыс. руб.
	1696
	7641
	2130
	2315
	2506
	2340
	2419
	2498
	2577
	2657
	2736
	2815
	2894
	2971

	п42
	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	190
	202
	208
	215
	221
	228
	235
	241
	248

	п43
	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
	тыс. руб.
	87
	89
	90,6
	91,506
	92,412
	93,318
	94,224
	95,13
	96,036
	96,942
	97,848
	98,754
	99,66
	100,57

	п44
	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
	чел.
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	п45
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	кВтч
	520800
	523463,6
	542075,7
	543089,9
	553138,1
	549274,9
	545411,8
	541548,6
	537685,5
	533822,2
	529959,1
	526095,9
	522232,8
	489800

	п46
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	кВтч
	520800
	523463,6
	542075,7
	543089,9
	553138,1
	549274,9
	545411,8
	541548,6
	537685,5
	533822,2
	529959,1
	526095,9
	522232,8
	489800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п47
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	кВтч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п48
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	кВтч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п49
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	кВтч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п50
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п51
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории  МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п52
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п53
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п54
	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	куб.м.
	33802
	32538
	31136
	34174
	34398
	34022
	33646
	34956
	32894
	32519
	32143
	31767
	31391
	31016

	п55
	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33646
	34956
	32894
	32519
	32143
	31767
	31391
	31016

	п56
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п57
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п58
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п59
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
	тыс. куб.м.
	443,363
	501,474
	609,151
	758,807
	758,807
	780,591
	786,997
	793,404
	799,81
	806,217
	812,623
	819,03
	825,436
	831,843

	п60
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м.
	443,363
	501,474
	609,151
	758,807
	758,807
	780,591
	786,997
	793,404
	799,81
	806,217
	812,623
	819,03
	825,436
	831,843

	п61
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории  МО
	тыс. куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п62
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	тыс. куб.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п63
	Число жилых домов на территории МО
	ед.
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445

	п64
	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование
	ед.
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п65
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) 
	кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п66
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) 
	кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п67
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) 
	кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п68
	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) 
	кв.м.
	3057
	3057
	4856
	6978
	9326
	9326
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п69
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) 
	кв.м.
	3057
	3057
	4856
	6978
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326

	п70
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) 
	кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п71
	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 
	кв.м.
	3057
	3057
	4856
	6978
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326
	9326

	п72
	Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) 
	кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п73
	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
	Тонн у. т. ./кВтч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п74
	Удельный расход топлива на выработку ТЭ
	Тонн у .т. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п75
	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
	кВтч
	69524
	70429,27
	72159,84
	71992,69
	73341,2
	72815,76
	72225,31
	70295,52
	68399,55
	66525,77
	64660,66
	62828,43
	61016,84
	54756,11

	п76
	Объем потерь ТЭ при ее передаче
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п77
	Объем потерь воды при ее передаче
	куб.м.
	3390
	3261,2
	3121,6
	3425,4
	3447,8
	3410,2
	3371,8
	3361,92
	2998,632
	2833,416
	2671,355
	2512,358
	2324,932
	2173,01

	п78
	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
	кВтч
	5200
	4100
	6500
	8920
	6000
	5886,7
	5773,4
	5660,10
	5546,8
	5433,5
	5320,2
	5206,9
	5093,6
	4980,00

	п79
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	п80
	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 2

к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации

от «26»августа 2011 г. № 417к Методике расчета значений целевых
показателей в области энергосбережения и повышения  энергетической
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях,  утвержденной
Приказом Министерства регионального развития Российской  Федерации от 7 июня 2010 г. № 273
Расчет целевых показателей муниципальной программы Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Расчетная формула*
	Значения целевых показателей
	Пояснения к расчету

	
	
	
	
	2007
	2008
	t0*        2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	 Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

	А.1.
	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее – МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами
	кг у. т./ тыс. руб.
	п2/п1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	* п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 1, A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года.   ** t0 – год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы.

	А.2.
	Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО
	%
	(п7/п3)*100%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	А.3.
	Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	(п8/п4)*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Остальные потребители тепла не подлежат использованию приборов учета (менее 0,2 Гкал/час)

	А.4.
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	(п9/п5)*100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	7,00
	12,10
	18,56
	24,54
	30,66
	36,93
	43,35
	49,95
	Централизованное водоснабжение только в п. Пристень и п.Кировский.

	А.5.
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	%
	(п10/п6)*100%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	А.6.
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
	%
	(п18/п17)*100%
	
	
	
	
	
	92,1140755
	88,6198291
	91,86
	91,86
	94,24
	91,60
	91,34
	91,09
	90,83
	 

	А.7.
	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	т.у.т.
	п15(n) - п15(n-1)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	А.8.
	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	%
	(п15/п16)*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отьным видам энергетических ресурсов

	В.1.
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	тыс.кВтч
	[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п3(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации муниципального продукта (далее - МП) и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

	В.2.
	Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	В.1.*п11(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

	В.3.
	Экономия ТЭ в натуральном выражении
	тыс.Гкал
	[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п4(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

	В.4.
	Экономия ТЭ  в стоимостном выражении
	 тыс.руб.
	В.3.*п12(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

	В.5.
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс.м.куб
	[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п5(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

	В.6.
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	В.5.*п13(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

	В.7.
	Экономия природного газа  в натуральном выражении
	тыс.куб.м.
	[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п6(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

	В.8.
	Экономия природного газа  в стоимостном выражении
	руб.
	В.7.*п14(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

	Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

	С.1.
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	п19/п20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.2.
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 
	Гкал/кв.м.
	п21/п22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.3
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	С.1.(n) - C.1.(n-1)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.4.
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	С.2.(n) - C.2.(n-1)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.5.
	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	С.2./С.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.6.
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	куб.м./чел.
	п23/п24
	
	
	
	
	
	
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	 

	С.7.
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	куб.м./чел.
	п25/п26
	5,750
	4,400
	4,700
	4,700
	4,700
	4,576
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.8.
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	куб.м./чел.
	С.6.(n) - C.6.(n-1)
	 
	
	
	
	
	
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	 

	С.9.
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	куб.м./чел.
	С.7.(n) - C.7.(n-1)
	 
	-1,350
	0,300
	0,000
	0,000
	-0,124
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.10.
	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	С.7./С.6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.11.
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	кВтч/чел
	п27/п28
	464,71
	676,47
	458,82
	376,47
	366,18
	361,54
	356,91
	352,28
	347,70
	343,84
	339,98
	336,12
	332,26
	328,40
	 

	С.12.
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	кВтч/чел
	п29/п30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.13.
	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)
	кВтч/чел
	С.11.(n) - C.11.(n-1)
	 
	211,76
	-217,65
	-82,35
	-10,29
	-4,63
	-4,63
	-4,63
	-4,58
	-3,86
	-3,86
	-3,86
	-3,86
	-3,86
	 

	С.14.
	Изменение уьного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)
	кВтч/чел
	С.12.(n) - C.12.(n-1)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.15.
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	С.14./С.13.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.16.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО
	%
	(п27/(п27+п29))*100%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	С.17.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО
	%
	(п19/(п19+п21))*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	С.18.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО
	%
	(п23/(п23+п25))*100%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	#ССЫЛКА!
	 

	С.19.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО
	%
	(п32/п31)*100%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	С.20.
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С.20.1.
	для фактических условий
	%
	(п34(n)/ п33(n))*100%
	0,87
	0,31
	1,78
	5,35
	1,80
	2,13
	2,11
	2,08
	2,06
	2,05
	2,03
	2,01
	2,00
	1,98
	 

	С.20.2.
	для сопоставимых условий
	%
	(п34(n) / п33(t0))* 100%
	0,69
	1,12
	1,78
	5,81
	2,12
	2,34
	2,39
	2,44
	2,50
	2,55
	2,61
	2,66
	2,71
	2,76
	При стабилизации п.33.  на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

	С.21.
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	С.21.1.
	для фактических условий
	тыс.руб.
	п34(n)-п34(n-1)
	 
	15,1
	23,7
	143,1
	-131,3
	7,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,7
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	С.21.2.
	для сопоставимых условий
	тыс.руб.
	п34(n)-п34(t0)
	-38,8
	-23,7
	0
	143,1
	11,8
	19,7
	21,6
	23,5
	25,4
	27,3
	29,2
	31,1
	33
	34,7
	 

	С.22.
	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	%
	(п35/п33)*100%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	С.23.
	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс.руб.
	п35(n)-п35(n-1)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	С.24.
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	%
	(п37/п36)*100%
	0
	0
	0
	0
	0,00
	100,00
	0
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0
	0
	 

	С.25.
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
	ед.
	п38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	С.26.
	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
	%
	(п40/п39)*100%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	 

	С.27.
	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
	%
	(п42/п41)*100%
	0
	0
	0
	0
	0,00
	8,12
	8,35
	8,33
	8,34
	8,32
	8,33
	8,35
	8,33
	8,35
	 

	С.28.
	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
	тыс.руб./ чел.
	п43/п44.
	3,35
	3,42
	3,48
	3,519461538
	3,55
	3,58915385
	3,62
	3,66
	3,69
	3,73
	3,76
	3,80
	3,83
	3,87
	 

	Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	D.1.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	%
	(п46/п45)*100%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.2.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	(п48/п47)*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.3.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	(п49/п47)*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.4.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)
	%
	(п51/п50)*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.5.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	(п53/п52)*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.6.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО
	%
	(п55/п54)*100%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	 

	D.7.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	(п57/п56)*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.8.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	(п58/п56)*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.9.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	%
	(п60/п59)*100%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.10.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	(п62/п61)*100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.11.
	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО)
	ед.
	п64
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	D.12.
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
	%
	(п64/п63)*100%
	0
	0
	0
	0,224719101
	0,4494382
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	D.13.
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	(п51+п53)/п65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.14.
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	(п.50 – п51)/п66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.15.
	Изменение уьного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.15.1
	для фактических условий
	Гкал/кв.м.
	D.13.(n) - D.13.(n-1)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	D.15.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв.м.
	D.13.(n) - D.13.(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	При стабилизации п.51, п53 и п.65. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

	D.16.
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.16.1.
	для фактических условий
	Гкал/кв.м.
	D.14.(n) - D.14.(n-1)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	D.16.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв.м.
	D.14.(n) - D.14.(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	При стабилизации п.50, п51 и.п66. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

	D.17.
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уьному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.17.1.
	для фактических условий
	-
	D.14/D.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.17.2.
	для сопоставимых условий
	-
	D.14/D.13.(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.18.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб.м./кв.м.
	(п55+п57)/п67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.19.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб.м./кв.м.
	(п54-п55)/п69
	11,057
	10,644
	6,412
	4,897
	3,688
	3,648
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	D.20.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.20.1.
	для фактических условий
	куб.м./кв.м.
	D.18.(n) - D.18.(n-1)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	D.20.2.
	для сопоставимых условий
	куб.м./кв.м.
	D.18.(n) - D.18.(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	При стабилизации п.55, п.57 и п.67. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

	D.21.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.21.1.
	для фактических условий
	куб.м./кв.м.
	D.19.(n) - D.19.(n-1)
	 
	-0,413
	-4,232
	-1,514
	-1,209
	-0,040
	-3,648
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	D.21.2.
	для сопоставимых условий
	куб.м./кв.м.
	D.19.(n) - D.19.(t0)
	4,645
	4,232
	0,000
	-1,514
	-2,723
	-2,764
	-6,412
	-6,412
	-6,412
	-6,412
	-6,412
	-6,412
	-6,412
	-6,412
	При стабилизации п.54., п.55 и п.69. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

	D.22.
	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.22.1.
	для фактических условий
	-
	D.19/D.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.22.2.
	для сопоставимых условий
	-
	D.19/D.18.(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.23.
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	кВтч/кв.м.
	(п46+п48)/п69
	170,363
	171,234
	111,630
	77,829
	59,311
	58,897
	58,483
	58,069
	57,654
	57,240
	56,826
	56,412
	55,998
	52,520
	 

	D.24.
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	кВтч/кв.м.
	(п45-п46)/п70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.25.
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.25.1.
	для фактических условий
	кВтч/кв.м.
	D.23.(n) - D.23.(n-1)
	 
	0,871
	-59,604
	-33,801
	-18,517
	-0,414
	-0,414
	-0,414
	-0,414
	-0,414
	-0,414
	-0,414
	-0,414
	-3,478
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	D.25.2.
	для сопоставимых условий
	кВтч/кв.м.
	D.23.(n) - D.23.(t0)
	58,733
	59,604
	0,000
	-33,801
	-52,319
	-52,733
	-53,147
	-53,561
	-53,976
	-54,390
	-54,804
	-55,218
	-55,633
	-59,110
	При стабилизации п.46, п.48. и п.69. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

	D.26.
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.26.1.
	для фактических условий
	кВтч/кв.м.
	D.24.(n) - D.24.(n-1)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	D.26.2.
	для сопоставимых условий
	кВтч/кв.м.
	D.24.(n) - D.24.(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	При стабилизации п.45, п.46. и п.70. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

	D.27.
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уьному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.27.1.
	для фактических условий
	-
	D.24/D.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.27.2.
	для сопоставимых условий
	-
	D.24/D.23(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.28.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс.куб.м./кв.м.
	(п60+п62)/п71
	0,145
	0,164
	0,125
	0,109
	0,081
	0,084
	0,084
	0,085
	0,086
	0,086
	0,087
	0,088
	0,089
	0,089
	 

	D.29.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс.куб.м./кв.м.
	(п59-п60)/п72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.30.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной йквартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.30.1.
	для фактических условий
	тыс.куб.м./кв.м.
	D.28.(n) - D.28.(n-1)
	 
	0,019
	-0,039
	-0,017
	-0,027
	0,002
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	D.30.2.
	для сопоставимых условий
	тыс.куб.м./кв.м.
	D.28.(n) - D.28.(t0)
	0,020
	0,039
	0,000
	-0,017
	-0,044
	-0,042
	-0,041
	-0,040
	-0,040
	-0,039
	-0,038
	-0,038
	-0,037
	-0,036
	При стабилизации п.60, п.62.и п.71. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

	D.31.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.31.1.
	для фактических условий
	тыс.куб.м./кв.м.
	D.29.(n) - D.29.(n-1)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	где n - отчетный год,  (n-1) - предшествующий год

	D.31.2.
	для сопоставимых условий
	тыс.куб.м./кв.м.
	D.29.(n) - D.29.(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	При стабилизации п.59, п.60.и п.72. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы

	D.32.
	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уьному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.32.1.
	для фактических условий
	-
	D.29./D.28.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	D.32.2.
	для сопоставимых условий
	-
	D.29./D.28.(t0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	Е.1.
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
	т. у. т./кВтч
	п73.(n) –п73.(n-1)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Е.2.
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
	т. у.т./Гкал
	п74.(n) –п74.(n-1)
	 
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Е.3.
	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распреительным сетям
	кВтч
	п75.(n) –п75.(n-1)
	 
	905,27
	1730,57
	-167,15
	1348,51
	-525,44
	-590,45
	-1929,79
	-1895,97
	-1873,78
	-1865,11
	-1832,23
	-1811,59
	-6260,73
	 

	Е.4.
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
	Гкал
	п76.(n) –п76.(n-1)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Е.5.
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	куб.м.
	п77(n) –п77(n-1)
	 
	-128,8
	-139,6
	303,8
	22,4
	-37,6
	-38,4
	-9,88
	-363,288
	-165,216
	-162,061
	-158,997
	-187,426
	-151,922
	 

	Е.6.
	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
	кВтч
	п78(n) –п78(n-1)
	 
	-1100
	2400
	2420
	-2920
	-113
	-113
	-113
	-113
	-113
	-113
	-113
	-113
	-114
	 

	Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

	F.1.
	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО
	%
	п79(n) - п79(n-1)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта

	F.2.
	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
	%
	п80(n) - п80(n-1)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 


Замена старых образ Установка отражающих экранов за приборами отопления

Администрация цов светильников и ламп на энергосберегающие светильники и лампы.
Приложение 3

Перечень программных мероприятий в БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ Нагольненского сельсовета ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА Курской области.
	№

п.п.
	Наименование

мероприятий.
	Срок реализации.
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Ответственный

исполнитель.
	Источники

финансирования.
	Ожидаемые
результаты.

	
	
	
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего
	2016-2020г.г.прогноз
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области

	1.
	Организационные мероприятия.
Корректировка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Нагольненского сельсовета Пристенского района
	
	
	15
	
	
	
	
	
	По результатам торгов, организации с участием государства и  МО
	Областной и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования
	

	1.1
	Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений. Нагольненского сельсовета Пристенского района (количество - 3)
	2012
	
	81
	
	
	
	
	
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
	Разработка  энергетических паспортов организаций с участием государства и МО__, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

	2.
	Замена старых образцов светильников и ламп на энергосберегающие светильники и лампы.
	2012-2015
	
	
	5,8
	5,8
	5,8
	
	
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
	Резкое сокращение затрат на освещение, обеспечение экологической безопасности.

	3.
	Завершить принятие  в муниципальную собственность объектов водоснабжения, (водозаборные скважины, водонапорные башни и сети).
	2013 – 2015
	
	
	100
	100
	100
	
	
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники.
	Ликвидация бесхозяйных объектов

	4
	Установка отражающих экранов за приборами отопления

Администрация,

Луговской ЦСДК,

Нагольненский СДК
	
	
	
	0,4


	0,9
	
	
	
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
	Уменьшение потребления электричества и газа.

	5
	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков

Администрация,

Луговской ЦСДК,

Нагольненский СДК
	
	
	
	
	4,5

11
	
	
	
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
	Уменьшение потребления электричества и газа.

	6
	Замена деревянных окон на окна ПВХ

Администрация,

Луговской ЦСДК,

Нагольненский СДК
	
	
	
	
	
	
	
	30,5

60,128

25,376
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники.
	Уменьшение потребления электричества и газа.

	7
	Утепление и ремонт чердачных перекрытий

Администрация,

Луговской ЦСДК,

Нагольненский СДК
	
	
	
	
	21
	
	
	48
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
	Уменьшение потребления электричества и газа.

	8
	Промывка трубопровода и системы отопления

Администрация,

Луговской ЦСДК,

Нагольненский СДК
	
	
	
	
	
	
	
	41

23
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
	Снижение потерь тепла в помещении.

	9
	Замена деревянного блока в кочегарке

Администрация,

Луговской ЦСДК,

Нагольненский СДК
	
	
	
	
	
	12
	
	
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
	

	10
	Замена электропроводки

Администрация,

Луговской ЦСДК,

Нагольненский СДК
	
	
	
	
	
	
	
	16
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
	Снижение потерь электроэнергии.

	11
	Утепление дверного блока запасного выхода

Администрация,

Луговской ЦСДК,

Нагольненский СДК
	
	
	
	11
	
	
	
	
	По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые).
	Уменьшение потребления электричества и газа.

	Х Итого по годам (предполагаемо):
	
	96
	117,2
	143,2
	117,8
	1529
	244
	
	
	

	Итого по бюджетной сфере (предполагаемо):
	
	
	
	
	
	
	1773
	
	
	


Х - распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.
Приложение 4
Перечень программных мероприятий в жилищной СФЕРЕ Нагольненского сельсовета ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА 
	№

п.п.
	Наименование

мероприятий.
	Срок реализации.
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Ответственный

исполнитель.
	Источники

финансирования
	Ожидаемые
результаты.

	
	
	
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	Всего
	2016-2020г.г.

прогноз
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в жилищном фонде Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области

	1.
	Организационные мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	По результатам торгов, 

Ответственные за содержание многоквартирных домов, муниципальные образования
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники.
	

	1.8.
	Информационное обеспечение выполнения Программы Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области в жилищной сфере.
	2010-2020
	
	
	
	
	
	
	
	Органы местного самоуправления МО.
	Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники..
	Постоянное информирование населения по вопросам энергосбережения. Цикл телепередач. Выпуск рекламной брошюры.

	1.9.
	Организация контроля за реализацией Программы энергосбережения на территории МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация МО
	
	

	2.0.
	Оснащение приборами  учета и осуществление расчетов  за потребленные энергетические ресурсы
 по показаниям приборов учета.
	2011-

2012
	
	
	
	
	
	
	
	По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов.
	Внебюджетные источники.
	

	3.
	Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы в жилом фонде. .
	2011-2020
	
	
	
	
	
	
	
	По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов.
	Внебюджетные источники.
	Резкое сокращение энергопотребления.

(в 10 раз и более).

	4.
	Утепление квартир и мест общего пользования (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, теплоотражающих экранов за радиаторами,остекление лоджий)
	2011-

2020
	
	
	
	
	
	
	
	По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов.
	Внебюджетные источники..
	Обеспечение экономии тепловой энергии в утепленных квартирах в среднем на 10%.

	х
	Итого по годам (предпалагаемо):
	
	
	327,063
	327,063
	327,063
	327,063
	1308,252
	1635,315
	
	
	

	
	Итого по программе (предполагаемо):
	
	
	
	
	
	
	
	2943,567
	
	
	


Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.

Приложение 5

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НАГОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОДАМ, ТЫС. РУБ.
	№ п/п
	Источник финансирования
	По годам

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	1
	Муниципальный бюджет сельского поселения, тыс. руб. 
	0
	12
	26
	13
	13
	14
	14
	15
	16
	17
	140

	2
	Районный бюджет, включая субсидию, предполагаемый, тыс.руб.
	0
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	144

	3
	Внебюджетные средства потребителей энергоресурсов, предполагаемые, тыс. руб.
	0
	327,063
	327,063
	327,063
	327,063
	327,063
	327,063
	327,063
	327,063
	327,063
	2943,568

	4
	Итого, тыс. руб.
	0
	355,063
	369,063
	356,063
	356,063
	357,063
	357,063
	358,063
	359,063
	360,063
	3227,568


87

